江门市广州电梯工程有限公司

电梯维修工程报价书

单位名称：越秀地产（江门）物业管理有限公司

工程名称：电梯工程

电梯地点：星汇名庭一期天枢4幢

电梯型号：日立HGP客梯                    台数：1台

| 序号 | 工程内容 |  | 规格型号 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 单项小计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修变频器 |  | 15KW |  |  | 台 | 1 | 4300元/台 |  |  |  | 4300元 |  |
| 2 | 更换AVR开关电源 |  | 300W |  |  | 个 | 1 | 1530元/个 |  |  |  | 1530元 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额：（大写）伍仟捌佰叁拾元整 （小写）¥5830元 （含增值税普用发票税6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、电梯故障，经检查发现是变频器故障，需维修。 2、电梯故障维修，经检查发现是AVR开关电源自然损坏，需更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认 内容 |  | 甲方确认上述报价无异并承诺一次性向乙方支付上述款项 |  | 施工 日期 | 具体日期由甲方确定 |  |  |  |  | 报价 日期 | 2018/06/26 |  |  |
| 甲方： （盖章） |  |  |  | 乙方：江门市广州电梯工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  | 电话和传真：3288078、3288079 |  |  |  |  | 经办人 |  |  |  | 郑发 |
| 电话和传真： |  |  |  | 地址：江门市建设二路13号安和大厦三楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 开户银行： 江门市工行城区支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址： |  |  |  | 银行帐号：2012002619024829157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |